Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ЗАКАЗ

на поставку угля каменного

Уголь каменный должен соответствовать следующим качественным характеристикам:

- марка: длиннопламенный, рядовой;

- низшая теплота сгорания – не менее 5100 ккал/кг;

- зольность – не более 25 %;

- массовая доля общей серы – не более 1 %;

- влажность – не более 20 %;

- массовая доля хлора – не более 0,60 %;

- массовая доля мышьяка – не более 0,02 %;

- фракция от 0 до 300 мм.

- уголь должен поставляться без примесей инородных примесей (песок, глина, щебень)

| Место поставки товара | Сроки | Общее кол-во тонн | Начальная(максимальная) цена контракта, руб. | Форма, сроки и порядок оплаты товара | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБУК «Районный дом культуры» Адрес: Омская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Ленина, 12 | с 01 августа 2013г. до 31 декабря 2013г. | 243,2 | 835229,06 | Оплата производится путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течении 30 дней со дня поставки товара и подписания Сторонами товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счёта-фактуры (счёта) | Средства местного бюджета |
| Итого: | 243,2 тонн | 835229,06 |  |  |